## 22_febbraio_2013
Indicazioni: La vigilanza sui dispositivi medici
Articolo | Dettagli | Subcategory | Note | Controllo | Controllo_EN
A. Indicazioni per Fabbricanti e Operatori economici 1. SEGNALAZIONE DI INCIDENTI GRAVI AI SENSI DELL’ARTICOLO 87 DEL REGOLAMENTO – MANUFACTURER INCIDENT REPORT (MIR) | COSA SEGNALARE: I fabbricanti di dispositivi messi a disposizione sul territorio nazionale, diversi da quelli oggetto di indagine clinica, segnalano al Ministero della Salute gli incidenti gravi (come definiti dall’art.2 del Regolamento Europeo UE 745/2017), ivi inclusi gli effetti collaterali indesiderati inattesi. QUANDO SEGNALARE: xxxx | RS.CO-4 | unico controllo | RS.CO-4 -01: In caso di rilevazione di un incidente questo va segnalato con modalità e tempistiche specifiche per ogni caso | RS. CO-4 -01: In case of detection of an accident this must be reported with specific methods and timing for each case
3. SEGNALAZIONE DI AVVISI DI SICUREZZA AI SENSI DELL’ART. 87 PARAGRAFO 1, LETTERA B | QUANDO SEGNALARE: Il Fabbricante segnala senza indebito ritardo l’azione correttiva di sicurezza prima che l’azione stessa venga intrapresa. Solo in caso di urgenza, l’azione correttiva deve essere adottata immediatamente. | RS.CO-4